| 序号 | 项目名称 | 规格、技术参数或功能需求 | 单位 | 预算单价（元） | 样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口指示灯（暗装双向） | FA6002 360*165*35mm | 个 | 43.8 |  |
| 2 | 安全出口指示灯（暗装向右） | FA6002 360*165*35mm | 个 | 43.8 |  |
| 3 | 安全出口指示灯（暗装向左） | FA6002 360*165*35mm | 个 | 43.8 |  |
| 4 | 安全出口指示灯（双向） | FA6001 335*145*25mm | 个 | 35 |  |
| 5 | 安全出口指示灯（无方向） | FA6001 335*145*25mm | 个 | 34 |  |
| 6 | 安全出口指示灯（向右） | FA6001 335*145*25mm | 个 | 34 |  |
| 7 | 安全出口指示灯（向左） | FA6001 335*145*25mm | 个 | 34 |  |
| 8 | 安全警示带 | 宽度：6厘米材质：PE二次料长度：80米 | 卷 | 9.6 |  |
| 9 | 不锈钢警用货架 | 宽110*高170*厚50.5 | 个 | 1950 |  |
| 10 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF-301、 J-SAP-JBF-301/P、 J-SAP-JBF4121B-P | 个 | 79 |  |
| 11 | 大理石石墩 | 高65*140CM（直径60CM） | 个 | 698 |  |
| 12 | 地面区域标线（胶带） | PVC警示地板胶带 | 卷 | 7.5 |  |
| 13 | 灭火器箱 | 装4公斤灭火器2个 | 个 | 107 |  |
| 14 | 输入输出模块 | JBF-4141 | 个 | 136 |  |
| 15 | 双切换接口盒 | JBF-151F/D | 个 | 136 |  |
| 16 | 输入输出动作模块 | JBF-3131 | 个 | 136 |  |
| 17 | 输入输出动作模块 | JBF-3141 | 个 | 136 |  |
| 18 | 独立烟感报警器 | RA-119 | 个 | 39 |  |
| 19 | 喷淋头 | 68度/93度任选 | 个 | 23 |  |
| 20 | 探测器底座 | JBF-VB4301B | 个 | 50 |  |
| 21 | 点型温度探测器 | JTW-ZD-JBF-5110 | 个 | 97.8 |  |
| 22 | 点型烟感探测器 | JTW-ZD-JBF- 5110 | 个 | 97.8 |  |
| 23 | 二氧化碳灭火器 | 2KG MT/2 | 个 | 275 |  |
| 24 | 帆布沙袋 | 25KG 30CM*70CM | 个 | 12.5 |  |
| 25 | 防爆盾牌 | 方盾900*500 | 个 | 319 |  |
| 26 | 防爆钢叉 | 普通型 | 个 | 173 |  |
| 27 | 防爆警棍 | 约60厘米PC 防爆棍 | 条 | 52 |  |
| 28 | 防爆警棍 | 160厘米PC防爆棍（打不断） | 条 | 120 |  |
| 29 | 防爆头盔 |  | 个 | 97.8 |  |
| 30 | 防刺服 |  | 件 | 269 |  |
| 31 | 防刺手套 | 5级防切割手套 | 双 | 35 |  |
| 32 | 防冻手套 | 普通02式手套 | 双 | 39 |  |
| 33 | 防毒面具 | TZL 30 | 个 | 56.5 |  |
| 34 | 隔离钢柱（交通设施） | 60CM黑黄固定（加厚）材质：冷轧钢厚度:1.2MM高度：600MM管径：76mm底座：140mm颜色：黑漆黄膜 | 条 | 98.5 |  |
| 35 | 隔离石墩 | 50*50*30(CM） | 个 | 265 |  |
| 36 | 警用辣椒水 |  | 瓶 | 65 |  |
| 37 | 警用外腰带装备（含手电\警绳\手铐\甩棍\催泪器） |  | 套 | 1055 |  |
| 38 | 灭火器（4kg） | 4KG MFZ/ABC4 | 个 | 83 |  |
| 39 | 泡沫式自动灭火装置 |  | 个 | 315 |  |
| 40 | 佩戴式防爆照明灯 | 微型 防爆头灯 | 个 | 210 |  |
| 41 | 气溶胶灭火器发生剂（七氟炳烷） | QMP 120/2.5-DD | 公斤 | 175 |  |
| 42 | 手推式灭火器 | 35公斤推车灭火器 | 个 | 769 |  |
| 43 | 体能训练服 | 夏装 | 件 | 160 |  |
| 44 | 铜水枪头 | DN50、DN65 | 个 | 43.8 |  |
| 45 | 微型消防站柜子（含8人组合套装） | 长150*宽40*高180（CM） | 个 | 5690 |  |
| 46 | 消防安全绳 | 救生绳钢丝内芯长20米 | 条 | 109 |  |
| 47 | 消防安全腰带 | 02款 | 条 | 43 |  |
| 48 | 消防扳手 | 加厚加重约2.3公斤长40CM 虎口5.5CM | 把 | 50 |  |
| 49 | 消防服含衣裤、帽子、鞋、腰带、手套 |  | 套 | 490 |  |
| 50 | 消防服（大号） | 2款消0防服 | 套 | 280 |  |
| 51 | 消防斧 | 800g塑柄防震斧头 | 把 | 43 |  |
| 52 | 消防镐 |  | 把 | 76 |  |
| 53 | 消防尖钩 | 长1.8米 | 把 | 83 |  |
| 54 | 消防剪 |  | 把 | 270 |  |
| 55 | 消防模块 | JBF-4141 | 个 | 135 |  |
| 56 | 消防气体模块 | JBF-4141 | 个 | 135 |  |
| 57 | 消防沙箱 | 长50*宽40*高50、 | 个 | 310 |  |
| 58 | 消防手电筒 |  | 把 | 68 |  |
| 59 | 消防手套 |  | 双 | 52 |  |
| 60 | 消防水泵压力测试仪 |  | 个 | 270 |  |
| 61 | 消防水带（带双接口） | 65型 | 条 | 385 |  |
| 62 | 消防水带（带双接口） | 带双接口) DN50 | 条 | 390 |  |
| 63 | 消防水带接口 | DN65/DN50 | 个 | 60 |  |
| 64 | 消防水枪头 | DN65 | 个 | 42 |  |
| 65 | 消防水枪头 | DN50 | 个 | 40 |  |
| 66 | 消防头盔 | 含护目镜 | 个 | 95 |  |
| 67 | 消防靴 |  | 双 | 180 |  |
| 68 | 消防腰斧 |  | 把 | 48 |  |
| 69 | 消防员方位灯 |  | 个 | 310 |  |
| 70 | 消防员呼救器 | 消防员呼救器 防爆防水款 | 个 | 215 |  |
| 71 | 消防战备应急包12样 | 灭火毯、救援绳、生命锤（手电、剪线）火灾逃生面具、消防手套、干粉灭火器8字扣、消防腰带、口哨、卡扣 | 套 | 695 |  |
| 72 | 消火栓阀（DN50） | SN50 | 个 | 135 |  |
| 73 | 消火栓阀（DN65） | SN65 | 个 | 150 |  |
| 74 | 悬挂式自动干粉灭火器 | 6KG | 个 | 240 |  |
| 75 | 雪糕筒 | 橡胶反光链68高 底座：34CM重量：约2KG | 个 | 53 |  |
| 76 | 应急照明灯 |  | 个 | 56 |  |
| 77 | 正压式消防空气呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 台 | 3900 |  |
| 78 | 防火门闭门器 | 大号承重85KG | 个 | 220 |  |
| 79 | 多功能消防应急手电筒 |  | 把 | 145 |  |
| 80 | 消防隔离模块 | JBF4171 | 个 | 75 |  |
| 81 | 多线风机模块 | 北大青鸟JBF5155 | 个 | 95 |  |
| 82 | 多线风机输入模块 | JBF4131 | 个 | 95 |  |
| 83 | 多线风机输出模块 | 北大青鸟JBF4141 | 个 | 95 |  |
| 84 | 交通铁马防护栏 | 镀锌管1x1.5米 黄色反光贴膜 | 个 | 53 |  |
| 85 | 交通塑料护栏 | 高韧性PVG管1x1.4米 | 个 | 98 |  |
| 86 | 智能遥控车位锁 | M型三杆防撞耐用款 | 个 | 300 |  |
| 87 | 水马 | 3公斤 | 个 | 40 |  |
| 88 | 水马 | 高1.8米 | 个 | 98 |  |
| 89 | 不锈钢活动伸缩围栏 | 长2.5m*高1.2m | 个 | 100 |  |
| 90 | 水基灭火器 | 950ML | 个 | 68 |  |
| 91 | 泡沫式自动灭火装置 | Mpz/hl | 个 | 290 |  |
| 92 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 个 | 50 |  |
| 93 | 消防报警主机 | GT30 | 套 | 3300 |  |
| 94 | 无线烟感探测器 | 819A | 套 | 190 |  |
| 95 | 无线报警按钮 | FS9301 | 套 | 235 |  |
| 96 | 无线声光报警器 | FS9301 | 套 | 268 |  |
| 97 | 无线中继器 | FS9301 | 套 | 610 |  |
| 98 | 车道闸栏杆 | 截面100x50mm3米长 | 条 | 265 |  |
| 99 | 柔性柱 | 75cm塑料 | 条 | 38.6 |  |
| 100 | 反光警示橡胶护角条 | 厚10mm、长1200mm | 条 | 18 |  |
| 101 | 活动警示带伸缩带 | 高90cm，长2m | 条 | 85 |  |
| 102 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8T | 套 | 7750 |  |
| 合计单价 |  |  |  | 38338.8 |  |